|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** | | |
| **Инфракрасное изображение** | | | |
| Тип детектора | 320 х 240 пикселей | | |
| Температурная чувствительность (NETD) | < 30 мК при +30 °C | | |
| Тип объектива | **Стандартный объектив** | **Телеобъектив** | **Супер-телеобъектив** |
| Оптическое поле зрения / минимальное фокуснуе расстояние | 30° x 23° / 0,1 м | 11° x 9° / 0,5 м | 5° x 3,7° / 2 м |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 1,7 мрад | 0,6 мрад | 0,27 мрад |
| SuperResolution (пиксели / IFOV) - опция | 640 x 480 пикселей / 1,06 мрад | 640 x 480 пикселей / 0,38 мрад | 640 x 480 пикселей / 0,17 мрад |
| Частота обновления кадра | 9 Гц | | |
| Фокусировка | ручная/автоматическая | | |
| Спектральный диапазон | 8...14 мкм | 7,5...14 мкм | |
| **Визуальное изображение** | | | |
| Размер изображения / минимальное фокусное расстояние | 3,1 мегапикселей / 0,5 м | | |
| **Представление изображения** | | | |
| Дисплей | сенсорный ЖК дисплей 4.3”, 480 x 272 пикселей | | |
| Цифровое масштабирование | 1-3-кратное увеличение снимков | | |
| Возможность отображения | ИК-изображение / реальное изображение | | |
| Видео-выход | USB 2.0 | | |
| Цветовая палитра | варианты: iron, rainbow, rainbow НС, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo) | | |
| **Измерение** | | | |
| Диапазон температур | -30 °C ... 100 °C / 0 °C ... 350 °C / 0 °C ... 650 °C (переключаемый) | | |
| Измерение высоких температур (опция) | +350... +1200 °C | | |
| Погрешность | +/-2°C, +/-2% от изм. зн. | | |
| Настройка коэффициента излучения / настройка температурной компенсации отражения | 0.01 ... 1 / ручная | | |
| Коррекция прохождения излучения (атмосферное) | да | | |
| **Функции измерения** | | | |
| Отображение распределения поверхностной влажности | да | | |
| Режим измерения “Солнечная энергия” | да | | |
| Аналитические функции | индикация максимально 3 точек, распознавание голодных/горячих точек, расчет значений участка (мин./макс./средн.), изотерма и отображение превышений предельных значений | | |
| **Оснащение тепловизора** | | | |
| Цифровая светодиодная камера | да | | |
| Тип обьектива | Стандартный объектив 30° x 23°, Телеобъектив 11° x 9°, Супер-телеобъектив 5° x 3,7° | | |
| SiteRecognition (распознавание мест замера + управление тепловыми снимками) | да | | |
| Мастер создания панорамных изображений | да | | |
| Лазер (классификация лазера 635 нм, Класс 2) | лазерный указатель | | |
| Запись голосовых комментариев | Bluetooth / гарнитура | | |
| Видеоизмерение (через USB) | Индикация максимально 3-х точек измерения | | |
| Пакет анализа процессов, включая полностью радиометрическое видео и создание серии последовательных снимков | опция | | |
| **Хранение изображений** | | | |
| Формат файлов: отдельные изображения | .bmt; возможность экспорта в .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls | | |
| Формат видеофайлов (через USB) | .wmv, .mpeg-1 / формат Testo (полностью радиометрическая видеозапись) | | |
| Устройство хранения данных | SD карта 2 Гб (1500-2000 изображений) | | |
| **Питание** | | | |
| Тип аккумулятора | быстрозаряжаемый, литиево-ионный аккумулятор, смена аккумулятора на объекте | | |
| Ресурс аккумулятора | 4,5 часа | | |
| Зарядка аккумулятора | в приборе / в зарядном устройстве (опция) | | |
| Питание от сети | да | | |
| **Условия окружающей среды** | | | |
| Рабочая температура | -15 °C ... +50 °C | | |
| Температура хранения | -30 °C ... +60 °C | | |
| Влажность воздуха | 20% ... 80% без конденсации | | |
| Класс защиты (корпус) | IP54 | | |
| Вибрация | 2G | | |
| **Физические характеристики** | | | |
| Вес | 1570 г | | |
| Размеры | 253 x 132 x 111 мм | | |
| Крепление к штативу | 1/4" - 20UNC | | |
| Корпус | АБС-пластик | | |
| **Программное обеспечение для ПК** | | | |
| Требования к системе | Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8, интерфейс USB 2.0 | | |
| **Стандарты** | | | |
| Директива ЕС | 2004/108/ЕС | | |